附件                     医用负压吸引器参数

| 电源 | 交流220V/50Hz |
| --- | --- |
| 额定功率 | 30W |
| 负压机芯类型 | 往复式气阀调节气缸组，吸放压力稳定 |
| 产品结构及组成 | 负压系统、压力档位显示、主控电路、负压指示器组成。 |
| 吸乳频率 | 55±5次/分钟；稳定高效 |
| 负压范围 | -50~-350mmHg |
| 界面操作 | 双旋转按钮，操作简单 |
| 定时功能 | 自选式定时器，方便临床根据病人情况，选择有效治疗时间 |
| 防反流装置 | 带独立防溢装置的保护系统，提供国家发明专利证书 |
| 停机保护 | 停机报警保护系统，确保使用安全 |
| 运行温度 | 5-40℃ |
| 运行湿度 | ≤80% |