附件1：

糖化血红蛋白检测仪技术参数（实质性要求）

| 序号 | 参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分析原理 | 离子交换HPLC（色谱法） |
| 2 | 检测方法 | 双波长吸光度法或双波长可见光比色法 |
| 3 | 检测项目 | 糖化血红蛋白测定、抗碱血红蛋白测定、血清果糖胺测定等 |
| 4 | 通过认证 | 通过IFCC/NGSP认证 |
| 5 | ★检测速度 | ≥50样本/小时 |
| 6 | 样本类型 | 全血或溶血标本 |
| 7 | 进样模式 | 自动全血、自动预稀释、封闭全血 |
| 8 | ★急诊模式 | 有专用急诊样本位 |
| 9 | 自动进样样本容量 | ≥40个 |
| 10 | ★质控 | 提供原厂高低值质控 |
| 11 | 界面显示 | 支持中英文界面 |
| 12 | 显示器 | ≥8寸触摸式液晶显示屏 |
| 13 | 样本ID识别 | 支持条形码阅读器 |
| 14 | 数据储存 | ≥800条样本 |
| 15 | 数据传输方式 | 双向LIS |
| 16 | 通讯端口 | 网络接口、USB接口、RS-232C(标准) |
| 17 | 外部输出 | 内置热敏打 |
| 18 | 操作环境 | 温度10到30℃，湿度20%到80%（非凝露） |
| 19 | ★层析柱测量次数 | ≥3000次 |
| 20 | 检测范围 | 3-20% |
| 21 | 自动化功能 | 标本自动混匀，不停机更换试剂、无需更换过滤网 |
| 22 | 电源输入 | 220/230V交流电，50/60赫兹，电源输入300 VA。 |

附件2：

糖化血红蛋白检测仪技术参数响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应参数 | 正/负偏离 | 制造商 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：所投产品“★”参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:	      年    月    日

附件3：

商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 商务要求 | 商务要求应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:	      年    月    日

附件4：

设备报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 限价 (万元) | 备注 | 检测 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件5：

# 配套试剂、耗材报价一览表

# 试剂类产品：注：1、如检测需要多种试剂配合使用，对所用到的试剂进行单独报价。

- 有效测试次数必须符合逻辑，若中标后实际使用中有效测试次数低于本次报价次数，取消其中标资格，供应商自行

# 承担相应损失。

| 序号 | 试剂、耗材名称 | 包装规格（XXXml/盒/桶/包） | 报价 （元） | 挂网价 （元） | 产品流水号 | 每测试 用量（ml） | 测试次数 | 有效测试次数 | 每测试 单价（元） | 注册 证号 | 生产 厂家 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 例 | 800 | 200 | 130 | 111111 | 2.00 | 400 | 300 | 0.666666667 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:	      年    月    日

附件6：

承诺函

万源市中心医院（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交议价文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在议价文件中全面如实反映。

六、议价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:	      年    月    日