附件：

万源市中心医院院内采购

比

选

文

件

项目名称：万源市中心医院病理检查设备采购项目

项目编号：万医采〔2023〕30号

万源市中心医院（比选人）编制

2023年12月

目  录

第一章 比选邀请书	- 2 -

第二章 比选申请人须知	- 4 -

第三章 评审办法	- 8 -

第四章 项目基本情况及采购内容	- 12 -

第五章 比选申请文件格式	- 15 -

第一章 比选邀请书

万源市中心医院根据工作需要，拟通过比选的方式对万源市中心医院病理检查设备采购项目进行院内公开比选，现公开邀请符合本次比选要求的供应商参加，特将有关事宜告知如下：

一、项目概况

（一）比选人：万源市中心医院

（二）项目编号：万医采〔2023〕30号

（三）项目名称：万源市中心医院病理检查设备采购项目

（四）采购方式：院内比选

（五）预算金额：14.5万元

二、比选申请人资格要求：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（五）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录

（六）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为

（七）在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为

（八）其他类似效力要求：①法定代表人身份证明②法定代表人授权委托书③法人及被授权人身份复印件

（九）本项目特殊资质要求

1、报价产品为医疗器械时：供应商提供医疗器械经营许可证复印件；报价产品的医疗器械生产许可证复印件、医疗器械注册证或备案凭证复印件、产品生产厂商授权书复印件。

2、本项目不允许联合体参加。

3、本项目不允许合同分包。

三、比选文件获取

比选文件请登陆万源市中心医院官网（www.wyszxyy.com）自行下载获取。

四. 比选文件递交方式及截止时间：

1、比选文件递交方式：可当面递交或特快专递以及其它方式在投标截止时间前送达（邮寄）至万源市中心医院招标采购管理办公室。逾期送达的比选文件不参与评标。

2、比选文件递交截止时间：2023年12月14日17:30（北京时间）。

五、开标及结果公示：

1、比选文件递交时间截止后，医院择时进行开标。

2、比选结果在万源市中心医院官网（www.wyszxyy.com）上公示。

六、联系方式

（一）比选人：万源市中心医院

（二）联系人：代老师      联系电话：13982894161

（三）地址：万源市中心医院采购办

第二章 比选申请人须知

一、项目名称：

万源市中心医院病理检查设备采购项目。

二、比选内容：

通过院内比选采购方式，确定1家供应商作为本次病理检查设备采购项目供应商。

三、比选申请人资格要求、相关证明材料要求（本项中所要求提供的证明材料均须加盖比选申请人公章，否则将视为无效证明材料）：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构（提供“三证合一”的营业执照复印件）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。至少提供以下材料之一①提供承诺函，格式自拟；②提供2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或2022年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）或截至《投标文件》递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件；③成立不足一年的比选申请人可提供在工商备案的章程。其他能证明良好商业信誉的其他相关证明材料】

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意1月的缴税及社保缴纳证明或承诺函）

（五）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供无违法记录的书面声明及“信用中国”下载的信用信息报告）

（六）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为(提供承诺函)

（七）在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为(提供承诺函)

（八）其他类似效力要求：①法定代表人身份证明②法定代表人授权委托书③法人及被授权人身份复印件

（九）本项目特殊资质要求

1、报价产品为医疗器械时：供应商提供医疗器械经营许可证复印件；报价产品的医疗器械生产许可证复印件、医疗器械注册证或备案凭证复印件、产品生产厂商授权书复印件。

2、本项目不允许联合体参加。

3、本项目不允许合同分包（提供承诺函）。

四、本项目比选评审方式：综合评分法。

五、比选文件的组成(若本文件未提供格式的可格式自拟)

（一）比选申请函

（二）法定代表人身份证明

（三）法定代表人授权委托书

（四）比选申请人基本情况表

（五）报价明细表

（六）技术参数应答表

（七）商务应答表

（八）比选申请人项目业绩一览表

（九）服务方案

（十）资格性及其他类似效力要求证明材料

（十一）其它资料（若有）

注：比选申请人所提供的《比选申请文件》均须逐页加盖比选申请人公章，否则其《比选申请文件》将被视为无效。

六、比选申请文件有效期（实质性要求）：从递交比选申请文件的截止日期起120日历天。

七、比选申请文件的密封和递交：

（一）比选申请文件的编制和签署

1.比选申请文件壹份，并在其封面上清楚地标明比选申请文件、项目名称、比选申请人名称。电子版比选申请文件壹份（U盘）。

2.比选申请文件需在规定签章处签字和盖章。

3.比选申请文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由比选申请人的法定代表人或其授权代表签字并盖比选申请人公章。

4.比选申请文件应由比选申请人法定代表人或其授权代表在比选申请文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

5.比选申请文件需要逐页编目编码。

6.比选申请文件应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

7.比选申请文件应根据比选文件的要求制作，签署、盖章。

（二）比选申请文件的密封和标注（不属于本项目评审范畴，由比选人在接收比选申请文件时及时处理）

1. 比选申请文件可以单独密封包装，也可以所有比选申请文件密封包装在一个密封袋内。

2. 比选申请文件密封袋的最外层应清楚地标明项目名称、比选申请人名称。

3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

4.未按以上要求进行密封和标注的比选申请文件，比选人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

（三）比选申请文件的递交

比选申请文件由比选申请人在投标截止时间前送达（邮寄）至万源市中心医院招标采购管理办公室；比选截止时间及地点按比选文件要求的时间和地址执行。

八、比选程序：

（一）比选由比选人主持。

（二）由现场监督人员检查比选申请文件密封性并签字确认。

（三）比选人对比选过程进行记录，并存档备查。

九、评审办法参照本比选文件第三章内容。

十、合同的授予：本项目的采购合同将授予所确定的中选人。

第三章 评审办法

一、比选申请人须知

（一）比选申请人未按时投递本次采购活动文件的，视为放弃参加。

（二）比选时，招标采购办将邀请本院使用科室代表、抽选院内专家进行评审，纪检人员、审计监督人员进行现场监督。

二、评审过程的保密

（一）凡属于对比选申请文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中选候选人的推荐情况，与比选有关的其他任何情况均严格保密。

（二）中标候选人确定后，未中选人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

三、比选程序：

首先对比选申请人进行资格性审查和符合性审查（标准详见附件：资格性、符合性审查必要合格条件标准），评审结果为“合格”和“不合格”。只有通过资格评审合格的比选申请人方能进入价格评审。

（一）资格性及符合性审查必要合格条件标准

| 序号 | 审查内容 | 审核结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构。 | 通过 □不通过 |
| 2 | 是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 通过 □不通过 |
| 3 | 是否具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 | 通过 □不通过 |
| 4 | 是否具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 通过 □不通过 |
| 5 | 是否参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。 | 通过 □不通过 |
| 6 | 是否存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。 | 通过 □不通过 |
| 7 | 是否存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。 | 通过 □不通过 |
| 8 | 是否提供①法定代表人身份证明②法定代表人授权委托书③法人及经办人身份复印件 | 通过 □不通过 |
| 9 | 是否提供医疗器械经营许可证复印件；报价产品的医疗器械生产许可证复印件、医疗器械注册证或备案凭证复印件、产品生产厂商授权书复印件。 | 通过 □不通过 |
| 10 | 比选申请人是否为联合体参与。 | 通过 □不通过 |
| 11 | 是否存在合同分包 | 通过 □不通过 |
| 12 | 是否按照比选文件要求进行签署和盖章。 | 通过 □不通过 |
| 13 | 比选文件的其他要求。 | 通过 □不通过 |
| 审查结论 |  | 通过 □不通过 |
| 注：评审结果分“通过”和 “不通过”；有任意一个“不通过”，表示结论为“不通过”。 |  |  |

（二）详细评分标准如下：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审50.00分；报价得分50.00分 |  |  |  |  |
| 评审因素 | 评审项目 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术参数与性能指标 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得30分。带“▲”条款（共5条）每有一条负偏离的扣3分，最多扣15分；非“★”和非“▲”的为一般性要求（共30条），每有一条负偏离的扣0.5分，最多扣15分。 备注：带“▲”条款，供应商或产品制造商提供2020年1月1日以来由国家认可第三方检测机构出具的带有CMA标志的检验报告复印件、宣传彩页、技术白皮书等予以佐证（供应商须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果）。 | 30 | 客观 | 产品技术参数响应表 供应商认为应提交的其他相关证明材料 |
|  | 项目实施 | 评价供应商针对本项目提供的项目实施方案。应当包括：①生产组织方案；②包装、运输、安装；③质量保障方案；④时间保障和人员配置。以上各项内容完全满足采购项目且能保障顺利完成的得8分；每缺一项扣2分，每有一处内容存在缺陷的扣1分（缺陷指：不适用项目实际情況或不符合采购需求、内容表述歧义或错误、 内容前后表达矛盾或不一致、内容缺失或不可操作、项目基本信息歧义或错误、逻辑错误或政策性错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形），分值扣完为止。 | 8 | 主观 | 项目方案 |
|  | 售后服务 | 1.评价供应商或产品制造商针对本项目提供的售后服务方案，应当包括：①售后服务范围；②售后服务响应方式和时间；③售后服务资源配置；④售后服务流程及运行。以上各项内容完全满足采购项目且能保障顺利完成的得8分；每缺一项扣2分，每有一处内容存在缺陷的扣1分（缺陷指：不适用项目实际情況或不符合采购需求、内容表述歧义或错误、 内容前后表达矛盾或不一致、内容缺失或不可操作、项目基本信息歧义或错误、逻辑错误或政策性错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形），分值扣完为止。 | 8 | 主观 | 供应商认为应提交的其他相关证明材料 商务应答表 |
|  | 履约经验 | 供应商2020年1月1日以来（含1日）具有类似采购项目业绩的，提供合同复印件，满足1个得2分、最多得4分。 | 4 | 客观 | 业绩一览表 供应商认为应提交的其他相关证明材料 |
| 价格分 |  | 以满足招标文件要求且报价最低的为基准价，报价得分=（基准报价／投标报价）×50×100%。注：报价评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 | 50 | 客观 | 报价明细表 |

第四章 项目基本情况及采购内容

一、项目名称：万源市中心医院病理检查设备采购项目

二、技术参数：

（一）正置显微镜（数量1台，预算金额140000元）

1、工作条件

1.1  适于在气温为-40℃～50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

  - 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2、主要技术指标

2.1.1  研究级正置显微镜，可作明场的观察

▲2.1.2光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

▲2.1.3 调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为≥30°

▲2.1.5 照明装置：内置透射光柯勒照明器，LED光源，寿命≥20000小时

▲2.1.6 物镜：平场消色差物镜

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

2.1.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，视野数≥22；

2.1.9  物镜转换器：五孔编码型物镜转换器

2.1.10  聚光镜：用于4X～100X观察。

2.1.11   显微数码摄像系统

2.1.11.1  高分辨率显微专用数码相机

2.1.11.2  像素：≥503万像素相机（最高分辨率≥2592 X 1944）

2.1.11.3  图像采集速度：30帧每秒2592x1944

2.1.11.4  数据接口：USB2.0及以上

2.1.11.5  曝光时间：3.9ms~320ms

2.1.11.6  芯片规格：1/2.5英寸彩色芯片，

2.1.11.7  白平衡：自动/手动:

2.1.12  显微图象分析软件

2.1.12.1  采集图象：支持twain/Dshow接口

2.1.12.2  图象增强、处理；扩展视野景深；自动、手动图象位置校对，多维图象管理；彩色通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记观察等；报告生成；本地放大功能

2.1.12.3  测量功能：随意对图象切割、测量、分类；可以选择面积、周长、角度等多种测量方式

3、用途：

可观察普通染色的切片及升级其他观察方式，用于研究工作。

（二）离心机（数量1台，预算金额5000元）

▲1、最高转速：≥6000rpm；

2、最大相对离心力：5037xg；

3、转速精度：±5rpm；

4、噪音：≤62dB；

5、定时范围：1~999min/连续/点动（瞬时）离心；

6、试液温升：运转20分钟试液温升＜12℃；

7、水平转子体：4500rpm  3645xg；

8、适配器：5ml（真采血空管）*40，4500rpm  3645xg；

9、角转子：10ml/15ml*12   6000rpm   5037xg

10、霉菌反应板：微孔板96孔*2*2，深孔板96孔*2 ，5000rpm  3530xg；

11、电源：AC220V  50Hz；

12、外形尺寸（长*宽*高）：425mm*510mm*415mm（±5mm）；

三、商务要求（实质性要求）

1.交货期限：合同签订后60日内交货。

2.交货地点：万源市中心医院院内指定地点。

3.付款方式：货物验收合格，收到发票之日起半年内支付货款。

4.验收内容：

①技术履约验收内容：比选文件规定的产品性能、技术指标以及供应商比选申请文件响应的产品性能、技术指标等技术要求。

②商务履约验收内容：比选文件规定的商务要求及供应商比选申请文件响应的相关承诺。

四、其他要求：

未尽事宜由采购人及成交供应商在签订合同时协商解决。

第五章 比选申请文件格式

一、比选申请函

致：      （比选人）

1.在研究了              （项目名称）比选文件后，我们愿意按该项目比选文件的要求履行，并作为自己的义务和责任。

2.如果比选人接受我们的比选申请，我们将保证按比选文件的要求，承担比选文件要求的所有内容。

3.我们同意在规定的比选有效期内严格遵守本比选申请文件的各项承诺。在此期限届满之前，本比选申请文件始终对我方具有约束力，并随时接受中选。

4.在合作协议书正式签署生效之前，本比选申请文件连同比选人的中选通知书构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我们理解比选人不一定接受到任何比选申请人的投标，同时也理解比选人不负担比选申请人的任何费用。

6.我们已经详细审核了全部比选文件，包括修改及补充的文件（如果有）和参考资料以及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7.我方所提交的比选申请文件已充分考虑了各种因素对报价的影响，我方承诺中选后比选申请报价作为合同价不再调整。

8.我方承诺：比选申请文件有效期为从递交比选申请文件的截止日期起      日历天。

比选申请人：                            （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

二、法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系                    的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                    （盖章）

日期：           年        月        日

注：法定代表人身份证明书后面须附法定代表人身份证复印件。

三、法定代表人授权委托书

（比选人）：

本人        （姓名）系         （比选申请人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）         为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）                    的比选申请文件，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

比选申请人：                    （盖章）

法定代表人：                    （签字）

委托代理人：                    （签字）

日期：           年        月        日

四、比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

五、报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 生产企业 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | (元) |  |

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

六、技术参数应答表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 参数应答 | 偏离情况 （符合、正偏离或负偏离） | 偏离项（将偏离的内容填入此列） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商须按照采购项目技术要求逐条响应，注明正负偏离。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按照相关法律法规进行处理。

3.比选文件中要求提供佐证资料的应注明该项技术参数的检测报告在比选申请文件中的页码。

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

七、商务应答表

| 序号 | 商务要求 | 商务应答 | 偏离情况 （符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其比选或成交资格。

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

八、比选申请人项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 预算金额（万元） | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

九、服务方案

（格式自拟，不限字数）