附件1：

本项目服务要求及商务要求（实质性要求）

（一）服务要求

| 服务名称 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 直购电 服务 | 1、为采购人提供履约期内优惠电价，生产经营所需全部用电的购售电代理交易。 2、按国家有关法规、规定和技术规范，为采购人提供全周期电力交易服务和用电增值服务，参与电力市场交易并按规定结算。 3、用电数据分析：根据采购人历史用电行为特征、用电需求等特点，从行业特点、客户价值、用电需求等方面进行分析，为采购人提供用电建议。 4、供电保障： （1）根据采购人单位作为医疗机构的特殊性质，全面开展高危及重要电安全隐患排查咨询。 （2）对采购人进行用电培训，做好停电事故应急预案，防止发生供电安全责任事故，提高安全用电管理水平，营造安全、稳定、和谐的供用电环境。 （3）对供电安全管理，加强装表接电、采集终端安装、用电检查等现场作业的安全管控提出合理建议。 （4）通过分析电能量采集装置的实时数据，为采购人诊断电网运行的经济性，安全性。 5、咨询服务：向采购人提供交易规则、电价政策、电费补贴等政策咨询服务。 6、其他要求： （1）供应商须向采购人提供真实准确的有关电力直接交易的相关信息及资料，不得提供虚假的或误导性的信息。 （2）供应商需熟知直购电政策，向采购人和电网经营企业提供与履行相关的其它信息，协助采购人申请办理直购电有关手续。 （3）依据四川电力市场有关交易规则及年度指导意见计算的偏差电量考核费由供应商全部承担（提供承诺函）。 7、后续服务：派遣电力工程师到采购人单位了解用电设备及其负荷，协助相关部门做负荷及电量预测。 |

（二）商务要求

1、付款方式：月结。

2、服务期限：一年。

3、报价要求：

3.1水电价格：

| 序号 | 水期 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基准 | 最高限价 |
| 1 | 丰水期（6-10月） | 以四川电力交易中心当年发布的水电价格平水期上下限平均值为基准价 | 下浮40％（含）以上 |
| 2 | 平水期（5月、11月） |  | 下浮5％（含）以上 |
| 3 | 枯水期（12月、1-4月） |  | 上浮40％（含）以下 |

注:丰水期报价不得高于基准价的60%（即：下浮40％（含）以上），平水期报价不得高于基准价的95%（即：下浮5％（含）以上），枯水期报价不得高于基准价的140%（即：上浮40％（含）以下），否则其投标文件作无效处理。

3.2其余到户电价组成部分（包括火电价及配比关系、输配电价、政府性基金及附加、税费）按照国家公布的价格和配比同步调整执行。

3.3其他未尽事项按照国家能源局关于印发《发电企业与电网企业电费结算办法》的通知（国能发监管〔2020〕79号）、《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》等相关文件要求执行。

4、付款方式：采购人按照本项目成交水电价和实际用电量向国家电网缴纳用电费用，实际结算电价=水电价+火电价+输配电价+政府性基金及附加+税费。

附件2：

服务要求响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 服务要求应答 | 正/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件3：

商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 商务要求 | 商务要求应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件4：

报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 基准价 | 报价率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰水期（6-10月） | 以四川电力交易中心当年发布的水电价格平水期上下限平均值为基准价 | 下浮 |  |
| 2 | 平水期（5月、11月） |  | 下浮 |  |
| 3 | 枯水期（12月、1-4月） |  | 上浮 |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件5：

承诺函

万源市中心医院（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交报价文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中全面如实反映。

六、报价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:	      年    月    日