附件：

万源市中心医院院内采购

议

价

文

件

项目名称：床上用品采购项目
项目编号：万医采〔2024〕15号

万源市中心医院  编制
2024年7月
目  录


- 1 -第一章 议价邀请书


- 4 -第二章 供应商须知


- 8 -第三章 评审办法


- 18 -第四章 采购项目需求（实质性要求）


- 21 -第五章 报价文件格式




议价邀请书

万源市中心医院根据工作需要，拟通过议价的方式对床上用品采购项目进行院内公开议价，现公开邀请符合本次议价要求的供应商参加，特将有关事宜告知如下：

一、项目概况

（一）采购人：万源市中心医院

（二）项目编号：万医采〔2024〕  15  号

（三）项目名称：床上用品采购项目

（四）采购方式：院内议价

（五）最高限价：114177元

（六）采购内容：

	名称
	数量
	单位
	规格
	单价（元）

	盖絮
	311
	床
	6斤
	132

	
	75
	床
	3斤
	75

	垫絮
	546
	床
	6斤
	90

	枕芯
	540
	个
	40×70
	34


二、报价人资格要求：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（五）参加本次议价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录

（六）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为

（七）在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为

（八）本项目特殊资质要求：

1、本项目不允许合同分包

2、本项目不允许联合体参加

（九）其他类似效力要求：

1、法定代表人身份证明

2、法定代表人授权委托书

3、法人及被授权人身份复印件

注：资格条件及资格证明材料详见议价文件第二章。
三、议价文件获取

议价文件请登陆万源市中心医院官网（www.wyszxyy.com）自行下载获取。
四、报价文件递交方式及截止时间：
1、报价文件递交方式：可当面递交或特快专递以及其它方式在投标截止时间前送达（邮寄）至万源市中心医院招标采购管理办公室。逾期送达的报价文件不参与评标。
2、报价文件递交截止时间：2024年   月   日24:00（北京时间）。
五、开标及结果公示：
1、报价文件递交时间截止后，医院择时进行开标。
2、议价结果在万源市中心医院官网（www.wyszxyy.com）上公示。
六、联系方式

（一）采购人：万源市中心医院

（二）联系人：代老师      联系电话：13982894161

（三）地址：万源市中心医院采购办

第二章 供应商须知

一、项目名称：床上用品采购项目。

二、议价内容：通过院内议价方式，确定1家供应商作为床上用品采购项目采购项目供应商。

三、报价人资格要求、相关证明材料要求（本项中所要求提供的证明材料均须加盖报价人公章，否则将视为无效证明材料）：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构（提供“三证合一”的营业执照复印件）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。至少提供以下材料之一①提供2022或2023年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或2022或2023年度响应人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）或截至《响应文件》递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件；②成立不足一年的报价人可提供在工商备案的章程。③提供承诺函，格式自拟；④其他能证明良好商业信誉的其他相关证明材料】

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意1月的缴税及社保缴纳证明或承诺函）

（五）参加本次议价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函及“信用中国”下载的信用信息报告）

（六）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为(提供承诺函)

（七）在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为(提供承诺函)

（八）本项目特殊资质要求

1、本项目不允许联合体参加（提供承诺函）。

2、本项目不允许合同分包（提供承诺函）。

（九）其他类似效力要求

1、法定代表人身份证明

2、法定代表人授权委托书

3、法人及被授权人身份复印件

四、本项目评审方式：最低评标价法。

五、议价文件的组成(若本文件未提供格式的可格式自拟)

（一）议价响应函

（二）承诺函

（三）投标人廉政承诺书

（四）资格证明材料

（五）供应商基本情况表

（六）报价明细表

（七）服务要求应答表

（八）商务应答表

（九）其它资料（若有）

注：报价人所提供的《报价文件》均须逐页加盖报价人公章，否则其《报价文件》将被视为无效。

六、报价文件有效期（实质性要求）：

从递交报价文件的截止日期起90日历天。

七、报价文件的密封和递交：

（一）报价文件的编制和签署（实质性要求）
1.报价文件正本壹份，副本贰份，并在其封面上清楚地标明报价文件、项目名称、报价人名称。

2.报价文件需在规定签章处签字和盖章。

3.报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由报价人的法定代表人或其授权代表签字并盖报价人公章。

4.报价文件应由报价人法定代表人或其授权代表在报价文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

5.报价文件需要逐页编目编码。

6.报价文件应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

7.报价文件应根据议价文件的要求制作，签署、盖章。

（二）报价文件的密封和标注（不属于本项目评审范畴，由采购人在接收报价文件时及时处理）

1. 报价文件可以单独密封包装，也可以所有报价文件密封包装在一个密封袋内。

2. 报价文件密封袋的最外层应清楚地标明项目名称、报价人名称。

3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖公章。

4.未按以上要求进行密封和标注的报价文件，采购人将拒收。

八、议价程序：

（一）议价由采购人主持。

（二）由现场监督人员检查报价文件密封性并签字确认。

（三）采购人对议价过程进行记录，并存档备查。

九、评审办法：

参照本议价文件第三章内容。
十、确定成交供应商：

在评审结束后，采购人根据议价小组推荐的供应商顺序确定成交供应商。

第三章 评审办法
一、总则

（一）议价小组在评审过程中，应当按照相关法律法规的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

（二）评标组织

1、本项目评标小组由采购人组织。

2、评标、决标全过程由监督代表监督。

（三）议价工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的议价程序和标准对待所有的供应商。

（四）议价小组按照议价文件规定的议价方法和标准进行议价，并独立履行下列职责：

1、熟悉和理解议价文件，确定议价文件内容是否违反国家有关强制性规定或者议价文件存在歧义、重大缺陷；

2、审查供应商响应文件是否满足议价文件要求，并作出公正评价；

3、根据需要要求供应商对议价文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

4、推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

5、起草评审报告并进行签署；

6、向采购人报告非法干预评审工作的行为；

7、法律、法规和规章规定的其他职责。

（五）（实质性要求）议价过程独立、保密。供应商非法干预议价过程的，其响应文件作为无效处理。

（六）议价小组评价响应文件，除议价小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

二、评审程序

（一）熟悉和理解议价文件和停止评审。

1.议价小组正式评审前，应当对议价文件进行熟悉和理解，内容主要包括议价文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、采购政策要求等。

2.本议价文件有下列情形之一的，议价小组应当停止评审：

（1）议价文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）议价文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）议价文件载明的成交原则不合法的；

（4）议价文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.出现上述第2条规定应当停止评审情形的，议价小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，议价小组不得以任何方式和理由停止评审。

4.议价小组不得以下列情形对供应商响应文件作无效处理：

（1）响应文件装订、纸张、文件排序、编目编码等非实质性的格式、形式问题。

（2）供应商响应文件格式不符合采购文件所述的响应文件格式要求。

（二）资格性审查。

1.议价小组应依据法律法规和议价文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加议价的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备议价资格。

2.资格性审查结束后，议价小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，议价小组应当在资格审查报告中说明原因。

3.议价小组应依据议价文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加议价的供应商名单。

4.未通过资格性审查的供应商或其响应文件有效性、完整性和响应不符合的，议价小组应填写供应商淘汰表，写明未通过的原因，并由供应商签字确认，供应商拒绝签字的，议价小组应注明情况并经监督人员签字确认。

5.通过资格性审查和符合性响应审查的供应商不足 3 家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

供应商资格性审查表

	序号
	审查内容
	审核结果

	1
	是否是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构。
	(通过  □不通过

	2
	是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
	(通过  □不通过

	3
	是否具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
	(通过  □不通过

	4
	是否具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	(通过  □不通过

	5
	是否参加本次议价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。
	(通过  □不通过

	6
	是否存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
	(通过  □不通过

	7
	是否存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
	(通过  □不通过

	8
	是否为联合体参与
	(通过  □不通过

	9
	是否存在合同分包
	(通过  □不通过

	10
	其他类似效力要求：1、法定代表人身份证明；2、法定代表人授权委托书；3、法人及经办人身份复印件
	(通过  □不通过

	审查结论
	(通过  □不通过


响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过资格审查；如有任意一项未满足资格审查要求的，则按无效响应处理，并在议价报告中载明未通过资格审查的具体原因。

（三）符合性审查

1.议价开始前，议价小组对供应商首次提交的响应文件（包括报价）进行审查，审查内容为议价文件不允许实质性变动的实质性要求，不符合实质性要求或应当作无效响应处理的，作无效响应处理。

2.议价小组应对供应商已标价清单进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：

（1）报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价为准修正总价，但单价小数点有明显错误的除外。

修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面方式并经供应商授权代表签字。议价小组不得未经书面形式要求供应商确认，直接将供应商响应文件作为无效处理。

（3）在符合性审查过程中，如果出现议价小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和议价文件规定。

符合性审查表

	序号
	符合性审查内容
	审核结果

	1
	供应商基本信息表
	(通过  □不通过

	2
	报价表
	(通过  □不通过

	3
	技术要求应答表
	(通过  □不通过

	4
	商务要求应答表
	(通过  □不通过

	5
	文件签署和盖章
	(通过  □不通过

	6
	议价文件的其他要求
	(通过  □不通过

	审查结论
	(通过  □不通过


响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效响应处理，并在议价报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

（四）议价
议价小组通过电话对通过资格审查和复合性审查的供应商进行一次或多次价格议定。

推荐成交候选供应商。议价小组复核后，应当按照经评审的供应商最终报价由低到高顺序推荐成交候选供应商，并编写议价报告。

编写议价报告。议价小组推荐成交候选供应商后，出具议价报告。议价报告应当包括下列内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，议价小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、议价情况、报价情况等；

（4）推荐的成交候选人的名单及理由。

议价报告应当由议价小组全体人员签字认可。议价小组成员对议价报告有异议的，议价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对议价报告有异议的议价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由议价小组书面记录相关情况。议价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意议价报告。

（七）议价异议处理规则。在议价过程中，议价小组成员对响应文件是否符合议价文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背议价文件规定。有不同意见的议价小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者议价文件规定的，应当在议价报告中予以反映。

（八）供应商澄清、说明

1.议价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.议价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件，供应商的回复，通过纸质书面的形式进行。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/负责人或其授权代表签字或者加盖公章。

（九）终止议价采购活动。

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性议价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

因情况变化，不再符合规定的竞争性议价采购方式适用情形的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。 

三、议价纪律及注意事项

1.议价小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2.在议价过程中，供应商不得以任何形式对议价小组成员进行旨在影响议价结果的私下接触，否则将取消其参与议价的资格。

3.对各供应商的商业秘密，议价小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.议价小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

四、确定成交供应商

在评审结束后，采购办根据议价小组推荐的供应商顺序确定成交供应商。

五、成交公告

根据确定的成交供应商在医院官网公示不低于1个工作日。

六、成交通知书

1.成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。结果公示后 2 个工作日内采购人向成交供应商发出成交通知书。

2.成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

3.采购人不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件。

七、议价小组在采购活动中承担的义务

1.遵守评审工作纪律；

2.按照客观、公正、审慎的原则，根据议价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

3.不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

4.发现议价文件内容违反国家有关强制性规定或者议价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人说明情况；

5.法律、法规和规章规定的其他义务。

八、评审专家在采购活动中应当遵守的工作纪律

1.不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

2.评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以议价文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

3.在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

4.评审现场接受现场监督人员的合法监督；

5.遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处。

采购项目需求（实质性要求）

项目概况：

	名称
	数量
	单位
	规格
	单价（元）

	盖絮
	311
	床
	6斤
	132

	
	75
	床
	3斤
	75

	垫絮
	546
	床
	6斤
	90

	枕芯
	540
	个
	40×70
	34


二、床上用品采购项目要求：

（一）技术参数

	名称
	规格
	技术参数

	盖絮
	6斤
	1.规格（cm）：150×200；
2.网纱3层，左右筋≥20道，竖筋≥10道，密度≥20（根/10cm）；
3.填充物：100%一级棉花，符合GB/T35932-2018《梳棉胎》要求；
4.填充物重量：3±0.25（kg）。

5.货物必须符合或优于国家（行业）标准（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）。

	盖絮
	3斤
	1.规格（cm）：150×200；
2.网纱3层，左右筋≥20道，竖筋≥10道，密度≥20（根/10cm）；
3.填充物：100%一级棉花，符合GB/T35932-2018《梳棉胎》要求；
4.填充物重量：1.5±0.25（kg）。

5.货物必须符合或优于国家（行业）标准（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）。

	垫絮
	6斤
	1.规格（cm）：90×200；
2.网纱3层，左右筋≥20道，竖筋≥10道，密度≥20（根/10cm）；
3.填充物：100%一级棉花，符合GB/T35932-2018《梳棉胎》要求；
4.填充物重量：3±0.25（kg）。

5.货物必须符合或优于国家（行业）标准（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）。

	枕芯
	
	规格：40cm×70cm；
2.里衬面料：聚酯纤维65%±5%;棉35%±5%；
3.填充料：100%聚酯纤维优质珍珠棉；
4.填充物重量：≥800g。

5.符合GB/T 22796-2021《床上用品》要求。


（二）商务要求

1.供货要求：“采购人”与“成交人”签订合同后根据采购人的需求供货，接到采购人通知后 10 天内完成供货。
2.合同履约地点：采购人指定地点。

3.验收方式：按照采购文件、响应文件、合同条款进行验收。

4.付款方式：按采购人财务制度付款。

5、售后服务要求： 

5.1、产品质保二年，售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括：所有布类的生产周期不超过 15 天；

5.2、2小时内电话响应，48小时内现场服务；

5.3、免费送货到采购人指定地点； 

5.4、产品有瑕疵免费更换； 

5.5、根据采购人要求提供所送产品的抽检报告; 

6.违约责任与解决争议的方法：合同履行期间,若双方发生争议，可协商、调解解决，协商或调解不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

7、其他未尽事宜采购人与供应商合同约定。

注：本项目采购需求不允许负偏离，技术参数及商务应答表有负偏离视为无效响应。

第五章 报价文件格式

本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，供应商可根据项目要求自行修改。

一、议价响应函（格式）

致：            （采购人）：
1.在研究了              （项目名称）议价文件后，我们愿意按该项目议价文件的要求履行，并作为自己的义务和责任。

2.如果采购人接受我们的议价响应，我们将保证按议价文件的要求，承担议价文件要求的所有内容。

3.我们同意在规定的议价有效期内严格遵守本报价文件的各项承诺。在此期限届满之前，本报价文件始终对我方具有约束力，并随时接受中选。

4.在合作协议书正式签署生效之前，本报价文件连同采购人的中选通知书构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我们理解采购人不一定接受到任何报价人的响应，同时也理解采购人不负担报价人的任何费用。

6.我们已经详细审核了全部议价文件，包括修改及补充的文件（如果有）和参考资料以及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7.我方所提交的报价文件已充分考虑了各种因素对报价的影响，我方承诺中选后议价最后报价作为合同价不再调整。

8.我方承诺：报价文件有效期为从递交报价文件的截止日期起      日历天。

报价人：                            （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

二、承诺函（格式）
致：              （采购人）: 
我公司作为本次采购项目的报价人，根据必须按文件文件要求，现郑重承诺如下： 
一、具备《中华人民共和国政府采购法》和本项目规定的条件： 
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件； 
（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目议价文件中规定的实质性要求，如对议价文件有异议，已经在议价响应截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对议价文件有异议的同时又参加议价以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。 
三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。 
四、参加本次议价采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。 
五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中全面如实反映。 
六、议价文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。 
本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

报价人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

三、廉政承诺书（格式）
本公司参与“   （采购项目）    ”，采购项目编号：               的议价，现郑重承诺： 

一、不以任何方式向项目采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评审专家等行贿。 

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。 

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！ 

报价人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

资格证明材料清单

报价人必须按本议价文件“第二章 第三条报价人资格要求、相关证明材料”要求提供相关证明材料。否则，视为无效响应。 

报价人资格要求、相关证明材料清单：

具有独立承担民事责任的能力：营业执照

具有良好的商业信誉：2023年审计报告

......

资格证明材料佐证资料

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

......

8.本项目特殊资质要求

8.1本项目不进行合同分包 （承诺函）

8.2本项目不属于联合体参加（承诺函）

9.1法定代表人身份证明（格式）

报价人名称：                    

单位性质：                          

地址：                              
成立时间：        年      月      日

经营期限：                    
姓名：         性别：    年龄：    职务：         
系                    的法定代表人。

      特此证明。

报价人：                    （盖章）

日期：           年        月        日

注：法定代表人身份证明书后面须附法定代表人身份证复印件。

9.2法定代表人授权委托书（格式）

（采购人）        ：
本人        （姓名）系         （报价人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）         为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）                    的报价文件，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

报价人：                    （盖章）

法定代表人：                    （签字）

委托代理人：                    （签字）

日期：           年        月        日

五、供应商基本情况表（格式）

	供应商人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


六、报价表（格式）

	序号
	名称
	规格
	单价(元)
	数量
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：


注：报价超过预算价的响应无效

报价人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

七、技术要求应答表（格式）

	序号
	名称
	规格
	技术要求
	技术要求应答
	偏离情况

（符合、正偏离或负偏离）
	偏离项（将偏离的内容填入此列）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商须按照采购项目服务要求逐条响应，注明正负偏离。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按照相关法律法规进行处理。
报价人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

八、商务应答表（格式）

	序号
	商务要求
	商务应答
	偏离情况

（符合、正偏离或负偏离）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其议价或成交资格。

报价人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日
